[image: image1.png]PROGETTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO RELATIVE ALLE VASCHE DI
ACCUMULQ DELLE ACQUE METEQRICHE

RELAZIONE D! CALCOLO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. GENERALITA'
Le strutture oggetto della presente relazione sono quelle relative al progetto per la

realizzazione delle strutture in c.a. delle vasche di accumulo delle acque meteoriche.

2. NORMATIVA

Il dimensionamento della struttura & stato eseguito secondo | metodi della scienza delle

costruzioni e con particolare riguardo a quanto prescritto nelle seguenti norme:

« legge 5 novembre 1971 n. 1086 ’

« D.M. LL.PP. 9.gennaio.1995 "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed i
collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche” (G.U. 5.2.1996 n°29);

+ D.M. 16.gennaic.1996: "Criteri generali per la verifica della sicurezza defle costruzioni
e dei carichi e so;/raccarichi". (G.U. 5..2.1996 n°29)

« Circolare Ministero LL.PP. n. 156AA.GG.STC del 4.luglio.1996: “Istruzioni per
'applicazione delle “Norme Tecniche” relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni” e dei carichi e sovraccarichi di cui al Decreto Ministeriale
16.gennaio. 1997 (G.U. 16.09.1996 n°217 suppl.);

« Circolare Ministero LL.PP. 15.10.1996 n°252. “Istruzioni per l'applicazione delle
“Norme Tecniche per il calcolo, Tesecuzione ed it coltaudo delle opere in cemento
ammato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M.
9.gennaio. 1996 (G.U. 26.11.1996 n° 277 suppl.).



[image: image2.png]3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
3.1 - CALCESTRUZZO
Calcestruzzo per strutture di fondazione

Conglomerato con resistenza caratteristica R'bk 20 N/mmg, cui corrispondono
rispeftivamente una tensione ammissibile per sollecitazioni di flessione o presso
flessione &¢ 7,2 N/mmg.

Calcestryzzo per strutture in elevazione

Conglomerato con resistenza caratteristica R'bk 25 Nimmq Cui corrisponde una

tensione ammissibile per sollecitazioni di flessione o presso flessione &c 8,5 N/immq
3.2-ACCIAIC - -
Acciaio per opere in c.a. in tondo nervato Fe B 44 K controllato in stabilimento.

4. PESO DEGLI ELEMENT! COSTRUTTIVI ELEMENTARI

A) Calcestruzzo ordinario {non armato) 24,00 KN/mc
Calcestruzzo ordinario o precompresso armato 25,00 KN/me
B) Malta di calce 18,00 KN/mc
Malta di cemento 21 00 KN/mc
Malta bastarda (di calce o cemento) 19,00 KN/mc
Malta di gesso 12,00 KN/mc
Intonaco (spessore 1,5 cm) 0,30 KN/mc
C) Manto impermeabilizzante di asfalto e simili 0,30 KN/mg
Manto impermeabilizzante pref. bitum. in feltro o simili 0,10 KN/mg
Tegole maritate (embrici-¢ coppi) 0,60 KN/mq
Sottotegole di tavelloni forati (s. 3-4 cm) 0,35 KN/mg
Lamiere d'acciaio nervate o ondulate 0,12
KN/mg
Lamiere d’alluminio nervate o ondulate 0,05 KN/mgq
Lamiere traslucide di resina artificiale ondulate o nervate 0,10 KN/mgq
Lastre ondulate di cemento — amianto 0,20 KN/mq

D) Murature

Muratura di mattoni semipieni 15,00 KN/mc

Muratura di mattoni forati 11,00 KN/mc

Muratura di pietrame e malta 22,00
KN/m¢

Muratura di pietrame listata 21,00 KN/mc

Muratura di blocchi forati di calcestruzzo 12,00 KN/me
E) Pavimento in'gomma, finoleum o simili 0,10 KN/mq

Pavimento in fegno R . 0,25 KN/mg



[image: image3.png]CALCOLO DELLA COPERTURA

ANALISI DEI CARICHI

Il'calcolo & stato sviluppato per la condizione di carico pit sfavorevole e per altezze di

riempimento cosi come riportato in anafisi. . .

Peso proprio beola di copertura . . 600 Kg/mi
Peso terreno dj riempimento ' 3.200 Kg/mi
Peso laterizio di riempimento 1.600- Kg/mi

i 5.400  Kg/m/

Sovraccarico accidentale 300 Kag/mi
5700 Kg/ml

L=2,80m

Momento Flettente di Calcolo 5.586  Kgm

CALCOLOQ DI VERIFICA




[image: image4.png]CALCOLO DELLE PARETI DELLA VASCA

J1°CONDEDNE O CARICO

ICHE DEI M

IALT

R
%

CALCESTRUZZO
S e

e

Kasemeg

Coe?f..di oneg. n *

Ko oo e

»




[image: image5.png]COHE

SRR

* GEOMETRIA DELLA FONDAZIONE

Ll




[image: image6.png]s
% ‘
CETORE 13T O
CO PERMANENTE ZATTERA FONDAZ

3 S e e 3

w AZIONI SULLA SOMMITA’ DEL MURQ
i
!
i f
{



[image: image7.png]FRMETURE 30 VERTF LM

SEZIONE b’ ATTACCO MURO — FONDAZIONE

MENSOLA DI MONTE DEL,LR FONDAZIONE.

*

e e e

2




[image: image8.png]Lt BiNAL TS

FESULT

(AFPTENO SUL MURO

AZIONI DEL TER
[ e R

* SEZYONE D' ATTACCO MURQ — FONDAZIONE

Kg7 exme

Kasama



[image: image9.png]* COEFFICIENTI DI SICUREZZA g
PO et e e [ S

DI FONDRZIONE

* HMENSOLA DI FONDAZIONE A MONTE *




[image: image10.png]Ceiiiam

Homernto

tesa of

compy. of’

* L Sexione verificata . R




[image: image11.png]2° CONDIZIONE DI CARICO

1

FEATER]

Qe

R ¥al) Keg/ 2may

*
P
*

ACCIAIO %

i




[image: image12.png]v

TRICHE

nuro &

Copriferro

GEOHEI'RIQ DELLA FONDQZIONE




[image: image13.png]CAR.

ICO PERMANENTE ZATTERA FONDRZIONE

AZIONI SULLA SOMMITA




[image: image14.png]ARMATL

SEZIONE D' ATTACCO MURO — FONDAZIONE

DELLA FONDAZIONE

nferiore Afim




[image: image15.png]CULTETL DELL” GNALTET

S e
B3
P a——
*




[image: image16.png]* COEFFICIENTI DI SICUREZZA

TERRENO DI FONDAZIONE




[image: image17.png]FONDAZIONE A VALLE




[image: image18.png]TAGLIO

Tmax= 7980 _ =41Kglemq < Teo
| © o 0,.9x80x27

L'armatura minima sara quelia prevista dal regolamento
Passo: 0,8 h =2160 inopera20cm

i Aa= 1000cmqm > 84 cmgm

CALCOLO DELLA FONDAZIONE DELLA VASCA

GEOMETRIA DELLA TRAVE

MOD . DT
COST. DI
LU 3




[image: image19.png]TRAVE

{{<{DATI DI PROGETTO>>>

i ealaolo ()
luce netta (md 1.88

n
Mm%
g )

&)

-ig.94

B ol




[image: image20.png]s s

COMDT

D0 CarIeo

~0.,0013
=0, 0021





