[image: image1.png]COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

PROGETTO DELLE OPERE DI SMALTIMENTO
DEGLI APPORTI PLUVIALI

STUDIO IDROGEOLOGICO

RELAZIONE TECNICA

F.to IL PROGETTISTA - CONSUEENZA GEQLOGICA -
Dr. Geol. CATALDO ALTAVILLA

Dri CATALDORITAVILLA - N SrUDIO B GO G GRICRE v Uit la: TG TARANTO: - Li(099Y 5770042 1970744



[image: image2.png]INDICE

0. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE .pag. 3
0.1. OGGETTO. N 3
0. “ 3
0. » 3
0. 3
1. A 4
1. ® 4
1. « a
x. ® &
2. RECAPITO. Lo 5
2.1, com-zsro AMBIENTALE. ........ A 5
.2. INDIVIDUAZIONE DBET Rxczr'ronz. O N 5
QUADRO DI RIFERIMENTO GEOAMBIENTALE W 6
1. LITOSTRATIGRAFIA.......000.o..n. R 6
:1.1. “CALCARE DI ATDAMURA". .. som 6
3.1.2. “CALCARENITE DI GRAVINA" » 7
3.2. IDROGEOLOGIA..... PN cee nog

3.2.1. ASPETTI GENFRALI................. R g .
3.2.2. PIEZOMETRIA...... » ]
3.2.3. SPESSORE DEL SERBATOIO UTILE. » [
3.2.4. SALINITA’ ................... . " 9
3.2.5. PERMERBILITA’ .............. . n 9
4. MODALITA’ TECNICHE DI SMALTIMENTO.... * 10
4.1. ANNOTAZIONI PRELIMINART....... n 10
4.2. OPERE DISPERDENTI e ™11
4.3, MONITORAGEIO. ... ... uiuinnnsrannnnnnnns, w12

I3 7 3004 3F 7074

2

D EATAEDO, HEDOATTA VILEA=" e = STUDIO DT GROLOGIA TECHIC



[image: image3.png]0. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE.

0.1. OGGETTO

Studio idrogeologico della zona PIP del Comune di
Statte (TA).

0.2. FINALITA/

Individuazione delle modalita tecniche da
adottare per la dispersione delle acque. méteoriche
raccolte dall’area asservita ad insediamenti pro—
duttivi. -

0.3. METODOLOGIA

Lo studio citato & stato basato sull’analisi - di
dati e notizie preesistenti, nelle remore - dell’at~
tivazione di prospezioni dirette, fattibili solo in
fase esecutiva degli interventi proposti.

0.4. RIFERIMENTI ALLOCATIVI

L’ambito qui considerato & posto ciréa km 243 a
meridione del centro abitato di Statte, tra-la SP n°
49 e la sede della linea Taranto-Martina delle
Ferrovie Del Sud Est. Topograficamente, & indivi-
duato, nella Tav. 202 I $.0. IGMI; da  coordinate
geografiche dei punti estremi espresse da:

- 40°32733” N 4°45722“ E M. Mario;

- 40°3231” N 4°45739” E M. Mario;

- 40°32713“ N 4°45750” E M. Mario;.

- 40°327127 N 4°45728” E.M. Mario.' -

Le sue quote, in progressivo declivio da Nord, sono
comprese tra m 87 e m 66 slm.

® © ® o

DrECATALDO ALTAVIELA- STOBIODE GEOLOGU TG A

ORI



[image: image4.png]R

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1. LEGISLAZIONE ED ATTI PERTINENTT

!

Dlgs 11/05/1999, n® 152.
- Regolamento 3/11/89, n° 5, Regione Puglia.
PRA Regione Puglia.

1.2. DEFINIZIONI

In rapporteo ai temi specifici trattati in guesta
sede, si richiamano le sedquenti definizioni, . inte~
gralmente estratte dall’Art. 2 del Dlgs 11/05/1999,
n°152.
<< ACQUE REFLUE URBANE >>: acque reflue domestiche o
il miscuglio di acque reflue civili, di.acque reflue
industriali -ovvero metéoriché di dilavamento.
<< SCARICO >>: qualsiasi  immissione diretta tramite
condotta di acque reflue liquide; semiliquide " & co-
munque convogliabili nelle - acque superficiali, sl
suolo, nel sottosuolo e in rete . fognaria, - indipen-
dentemente dalla loro natura inguinante; anche sots
toposte a preventivo trattamento di depurazione. "

1.3. ASPETTI CONNESST

L’Art. 11 del ‘Regolamento 3/11/8%, n° 5, della
Regione Puglia cosi recitas :
“Gli scarichi delle fognature urbane di- tipo separato
che convogliano le sole acque di pioggia sono anmmessi
in tutti i corpi idrici ricettori. G1i sgarichi
devono .essere sottoposti -a trattamenti- di griglia-
tura”. - . -
ATl'Art. 39 del Dlgs 11/05/1999 n® 152 si legge:
- “Le Regioni disciplinano i casi in cui pud essere
richiesto che le acque-di ‘Prima.pioggia e di lavag—

LS

4



[image: image5.png]gio delle aree esterne non recapitanti in reti fogna-
rie siano convogliate e opportunamente trattatate in
impianti di depurazione per particolari stabilimenti
nei quali vi sia il rischio di deposizione di
sostanze pericolose " sulle superficie impermeabili
scoperte”.

2. RECAPITO
2.1. CONTESTO AMBIENTALE

I1 territorio che comprende la zona PIP di Statte
e privo di fogha bianca o mista. In ‘€sso mancano,
inoltre, corpi - idrici superficiali . An . grado . .di
ricevere le portate pluviali provenienti dalla stessa
zona., Al riguardo, & da precisare che un elemento del
genere potrebbe essere .rappresentato dal “Fosso ‘della
Felicia”, il cui alveo decorre poco ad Est dellfarea
d’intervento, con.’ 1finterposizidne, Perd, della
Ferrovia Taranto-Martina e le ovvie, gravi probile-
matiche d’interferenza qualora: si -dntendesse kit iz
zare il solco erodsivo per 1la dlsperSLOne‘ delle sud-
dette portate.

2.2. INDIVIDUAZIONE DEL RICETTORE

Tenuto conto dei fattori delireati;, - lo smal—
timento degli apporti meteorici deve negessariamente
avvenire all’interno del sito colnvolto &, per IRsus-
sistenza di alternative, -nel substritc geologico- del
medesimo. In proposito, 1”Art. 30 del Dlgs 1170571999
n’l52;, al Comma 1, enuncia: “E’ vietato 1o scarice
diretto nelle acque sotterranee ‘e fel Sottosucle”, B’
dunque evidente come non vi siano preclusieni di leg-
ger all’irmmissione- “mediata”, tramite " appositi stru-
menti tutelari, quali sono, nelle circostanze esami-—

k2 creiavi s vmm*a@:w%% P e



[image: image6.png]nate, i trattamenti previsti dal richiamato Art. 39
del disposto normativo. D’altra parte, le accennate
modalita dfevacuazione non contrastano con il PRA
della Regione Puglia (Fig. 1: Estratto della Tav.
8.4.1.3.) e possono svolgere un ruelo di ricarica dé_l_
la falda locale, sottoposta a forte pressione an-
tropica, favorendo il riciclaggio a lungo termine
delle portate di pioggia raccolte dall’area attrez-
zata a PIP. In ogni caso, la fattibilita delle
metodologia ipotizzata @& vincolata, " oltre -ché al
rispetto della legislazione, alle peculiarita fisiche
del ricettore, di sequito analizzate. ) ;

3. QUADRO DI RIFERIMENTO ‘GEOAMBIENTALE

3.1. LITOSTRATIGRAFIA

La compogizione del sottosuolo locale; - estremamente
semplice; € data da un potente basaménto carbonatico
mesozoico, discontinuamente’ coPerto. da . un’esile . bans
cata arenacea’ pleistocenicd. Se  ne déscrivene, nels
17ordine elencato, le carattéristiche salienti; *- -

3.1.1. “CALCARE DI ALTAMURA”

Il citato basamento ‘& formato da termini
riferibili all’unitd ufficialmente - nota ‘con - Ia
dizione sopra riportata, dfeta Cretacdcd. ' Ef rap-
presentato da calcilutiti & caleareniti biancastre;,
fortemente cementate, ben stratificate, disposte” in
livelli di spessore tipicamente d&ordine. decimetrico,
con subordinati banchi metriei, intercalite da rari
episodi -dolomitizzati, che assumono, fromalitd <cro-
matiche grigio-scure ed aspetto saccaroide. ‘La massa
lapidea & da mediamente ad intensamente fessurata,
con giunti subverticali organizzati in pit famiglie
intersecate. Le discohtinitita strutturali hanno - lab-

" $tbbr0 br GROLGEA TR RS

Dri CATALDOATTAVILEA




[image: image7.png]bri da serrati ad aperti sino ad alcuni decimetri.
Nella prima circostanza, sono prevalentemente rice-
mentate da calcite spatica; nella seconda, sono
libere od occluse da prodotti residuali rossastri, a
tessitura limose-argillosa (“terre rosse”). Gli ul-
timi colmano anche, parzialmente, le maggiori cavita
dell’ammasso roccioso, generate per dissoluzione
chimica dei carbonati ad opera delle acque me-
teoriche, acidulate da CO,, infiltrate nella rete di
fratturazione. 1In effetti, i - litotipi in pardla
ospitano elementi carsici ipogei, dati da wvuoti ‘di
svariate dimensioni ed articolazioni, occasiondlmente
interconnessi o in comunicazione -diretta, tramite
fessure beanti, con la superficie topografica,
casuvalmente distribuiti nell’ambiente sotterraneo,
sebbene con tracce di sviluppo preferenzialeé lungo -le
direttrici tettoniche fondamentali. (ad orientazioene
“appenninica” ed “antiappenminiciz”).

Le rocce descritte hanno potenza  maggiore .di
m-1.000, ed affioranc nel ‘settore - meridionale” della
zona PLP, soggiacendo altrove a terreni di genesi pin
recente. :

3.1.2. “CALCARENITE DI GRAVINA"

Forma  placche discontinue, pur. se .ampiamente

estese, che ammantano il . substrato . mesozoict.. -Te -

stesse sono costituite da arenarie calcaree miedio-
fini biancastre, grigio-giallastre per alterazione,
con patina’ superiore -cinerina, :fortemente - indurita,
laddove esposte agli - agenti-: atmosferici. -Dette
psammiti, legate da cemento.- calcitigo . poco tenace,
sono massicce, con rari atcenni di stratificazione 1i-
soclinalica mal distinta; ugualmente rari sono i
giunti fisici, determinati da fratture subverticali
isolate e dotate, di norma, di interdistanze decame—

DR CATALDOALTAVILE S~




[image: image8.png](RPN

triche. Lo spessore delle placche menzionate rag-
giunge valori massimi di pochi metri, annullandosi al
bordo delle medesime. Una coltre pedologica esigua,
del tuttc assente in vaste aree, lascia ben in vista
17ammasso roccioso nell’ambito investigato.

3.2. IDROGEOLOGIA
3.2.1. ASPETTI GENERALI

I1 sottosuolo dei luoghi qui considerati,
permeabile " per fessurazione ‘& - carsismo - mnella sua
componente calcarea, per porosita in quella areni-
tica, consente un rapido assorbimento, in profondita,
degli  apporti meteorici, se . non  in occasione _di
precipitazioni talmente intense ‘da. produrre deéfliassi
superficiali. .

I quantitativi d’infiltrazione efficace “scendono;

per gravita, seguendo le vie di scorrimento
~determinate -dalle discontinuitd . sbrutturali--iibere

dei litotipi ‘carbonatici, ‘sine’’d stratificarsi, .per
differenza di densitad, su.-.acquemarine, d’invasicie
continentale; -intruse  nel: 'reticolo di fratt i
che disseca il basamento - ¢retacico. Le pe¢
del corpo idrico cosi generato ~sono- deducibili dagli
elaborati grafici del PRA della Regione Puglia, che
ne costituiscono ' una - decumentazione  ufficialmente
pubblicata, pur nei limiti di precisione connessi -con
la scala cartografica utilizzata. .Se. ne delineano; di
seqguito, - gli -elementi di- pid immediato .-interesse
pratico in relazione ai temi  specifici trattati in
questa sede., .

3.2.2. PIEZOMETRIA (Fig. 2: Estratto della Tav.
4.2.5.2. del PRA)

Nella zona PIP 'di Statte, la superficie libera del-

D CATALDOALTAVIEL A=

STUDIO BECEOLGT T IR RO IS TARANTO (95571084537 70744



[image: image9.png]Corresmw

(RN |

la falda ha quote assolute di circa m 4+3,5 slm,
digradanti a SE con pendenza prossima alle 0,04 %.
Pertanto, € collocata alla distanza minima di m 62,5
dal piano campagna, in corrispondenza del vertice
sud-occidentale della stessa zona, e massima di m §3,
in quello nord-occidentale.

3.2.3. SPESSORE DEL SERBATOIO UTILE (Fig.3: Estratto
della Tav. 4.2.5.3. del PRA)

L’ inviluppo inferiore della suddetta falda
(convenzionalmente definito da un tenore alino pari a
g/l 3) & posto circa m 125 al disotto. -del livello del
mare. La potenza delle acque delci &, guindi, poco
minore di m 130.

3.2.4. SALINITA’ (Fig.4: Estratto della Tav. 4.2.5.5.
del PRA)

Al tetto dell’acquifero; & dell’crdine di gil 1,5,
denunciando ~un equilibrio precario “per .parziale
diffusione chimica dei liquidi. salmastri settostantd .

3.2.5. PERMEABILITA’ (Fig.S5: Estratto della. Tavs
4.2.5.3. del PRA)

Le portate specifiche dei pozzi .ubicati ~nels
17intorno del sito esaminato variano da 1/secsitv 10 :ad
oltre 1/secxm. 70, evidenziando -un‘elevata . trasmis<
sivita globale delle rocce coinvolte: E’ - tuttavia da
precisare che, poiché la conducibilita idraulica dei
litotipi calcarei dipende . esclusivamente. dal grade.di
libertd e d’interconnessione delle discontinuita - fi=
siche, tale proprietd & estremamente eterogenéa ed
anisotropa nell’ambito dello spazio sotterraneo, -an-
che in volumi di piccole dimensioni. Pud egsere ac—
certata quantitativamente, percid, solo tramite appo-

oSS AT 0743

Dri CATALDO AETAVIEBE:

g



[image: image10.png]SRR YT

e

[EREEE 2

site prove da condurre in fori predisposti, non
fattibili nella presente fase di studio bensi
all’atto esecutivo dei lavori. In mancanza di dati
diretti, & ragionevole attribuire all’anmasso lapideo
un’entitd prudenzialmente ridotta del Coefficiente di
Permeabilitd, qui assunto pari a am/sec 5x107% ad
indicazione della. capacita complessiva di deflusso
consentitd dai giunti strutturali.

4. MODALITA’ TECNICHE DI SMALTIMENTO

4.1. ANNOTAZIONI PRELIMINARI

In funzione di quanto precedentemente delineato,
non sussistono impedimenti alla dispersione degli
apporti  pluviali " nel basamento - mesozoico (nel
rispetto, com’é  ovvio, delle vigenti - normative .o
delle eventuali prescrizioni di competenza .regionale
inerenti ai ‘singoli stabilimenti produttivdy.. . Al
contrario,  una metodologia del genere ha' indubhi
vantaggi ambientali, "svelgendo. -.un ruolo . . {pur . se
modesto} - di‘ ricariga  della falda, - in . précario
equilibrioc idrochimico. Comunque,  ad ulteriore tutela’
dell’acquifero, ‘& opportuno che 1'immissione avvenga
nella fascia insatura del sottosuclo, onde ottenere
un maggiore affinamento, per filtraggio, dei Zliquidi
da smaltire. Detta immissione dovra _necessariamente
essere effettuata tramite pozzi. assorbenti che,' tenu-
to conto delle quote topografiche locali e della pro-
fondita di rinvenimento della stessa falda, ¢& con-
sigliabile spingere a distanza non superiore "~a m. 55
dal piano campagna, assicurando cosi’ uno . spessore
residuo’ del materasso filtrante almeno pari @ m 7,5
(Punto pid avvallato dell’area d’intervento). Solo
nell’ipotesi che le necessarie prove da svolgere nel
corso dei lavori .di perforazione producano risultati
insoddisfacenti si procederd all’approfondimento del-

LLTECTTGT v, Ubria A S ARANTO (OIFETIONE 5770744

Di EATATD AT AVIE RIS

10



[image: image11.png]r s ame

T

le strutture assorbenti, interrompendolo a raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati.

4.2. OPERE DISPERDENTI

All’attualita, possono @ssere dimensionate
esclusivamente in via preliminare, ponendo a base dei
calcoli le portate di pioggia e, per il ricettore, il
Coefficiente di Permeabilitd prefigurato mnel Par.
3.2.5. )

Con simili limitazioni, la capacita di
smaltimento del pozzo singolo & valutabile da:
q=2x%Tx Lx Bex ky /Iln{m x L/D +[1 +(m k L/D)Z]
ove:

L = Lunghezza filtrante;
Hc. = Carico idraulico; R
kn = Coefficiente di Permeabilita orizzontale;

1/2} ,

m = Rapporto-di trasformazione = {(ku/k.)>/?;
ke = Coefficiente di Permeabilitd verticale:
= Diametro. '

Considerato. uno sviluppo utile di- m 56,0 riférito
al Dbogcaforo: e tenuto conto che - Ea ‘precédente
relaziene ha massimo per L = H: il -mapdfatte i sara
dotato di -rivestimento. cieco mei primii m. 25,00 di
profondita e lasciato liberamente drenante nel tratto
sottostante. 1In tale configurazione, adottando un
diametro nominale D = 30 cm, per ky/ky; = 1:si ha (in
unitd di mistra congruenti):

q = 2x3,14x25x25x0, 0005/1n{1x25/0, 3+ {1+ (1x25/0,3) ]1’2}—

= 0,383 m*/sec.

E’ dunque possibile determinare, in- funzione “delle
richiamate portate di pioggia, il -numero di-elementi
necessario ad assicurarne 1’evacuazione. Ovviamente,
la capacita assorbente sopra calcolata va verificata
con apposite prove da condurre durante i lavori di
trivellazione dei pozzi.

Dr-CATALDO ALTAVILLA: L oI TI09E T T 50744

11



[image: image12.png]PRSI TTS

Cen bR

R

LI

4. MONITORAGGIO

Si premette che le acque da allontanare
proverranno, nei casi previsti dalla normativa, dagli
impianti di trattamento prescritti, per ciascun sta-
bilimento produttivo, dall‘ente regionale. Pertanto,
ne sard possibile il Campionamento nei punti pre-
dispesti in uscita e 1’accertamento di qualitd. Per
il controllo degli effetti delle  immissioni - sulla
falda, dovrid invece essere individuato " dn pozzo
preesistente, ubicato a SE del confine meridionale
della Zona PIP ed a distanza non maggiore di-km. 1,5
dallo stesso, da utilizzatre per la conduzione delle
necessarie analisi periodiche.

Dr. Geol. CATALDO ALTAVILLA

D CATALDO AL TAVILIAE




[image: image13.png]4 LR

Ps

(SR

FIG. 1. ’
ESTRATTO TAV. 8.4.1.3. PRA PUGLIA

Dri CATALDOALTAVILIAZ " STUDIODIEEDEOCIA TECNICA - ¥: Untibiia 186 FERARFF O (0993770942 7770724

13



[image: image14.png]bk
TN Gmtnd sorstarta
FIG. 2
ESTRATTO TAV. 4.2.5.2. PRA PUGLIA
Dl GATALDOALTAVIELAS

A GDTO BT CPOLOGIA TR aCA™ > Unebeka 3G TARANTO (099)377094- TTT0744

14



[image: image15.png]e

RESERSY 1

) T 2 3 ;
7 g

FIG. 4 .
ESTRATTO TAV. 4.2.5.5. PRa PUGLIA

Dr. CATALDO AL TAVILERE (09337709% - 7770744

16



[image: image16.png]g

- Wifra

0 - 70 ifm

- 10 1/

10 tfem

ESTRATTO TAV. 4.2.5.1. PRA PUGLIA

Dr CATALDO ALTAVILLA:

STUDIO BEGEDEOGL TECNTCAS ¥: Uit 1865 TARENTE

FIG. &

¢

99377094 - 7770744,

17

Peto




