	[image: image1.png]i




	REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE ECOLOGICA INFORMATIZZATA 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO ED ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI STATTE
	Pag.1/5 

	Codice doc.: IEI -STA
	Revisione: 6 - Data: 11/04/2008
	SPECIFICA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE



STAZONE ECOLOGICA INFORMATIZZATA
Un container monoblocco “Stazione Ecologica” completo di totem informatico multimediale per stazione ecologica informatizzata avente le seguenti caratteristiche ed accessori: 

SCHEDA   TECNICA   MONOBLOCCO

DIMENSIONI 




ESTERNE
INTERNE
COPERTURA (a filo pareti)

Lunghezza

mm 4100
mm 4000
mm 4100

Larghezza

mm 2500
mm 2400 
mm 2500


Altezza

mm 2450
mm 2200

DOTAZIONI INFISSI

N. 1 porta metà vetro 4 mm con barre verticali di protezione con foro mm 970 x 2060 h; passaggio utile mm 890 x 2000. N° 2 finestre a scorrere con vetro 4 mm con barre verticali di protezione foro mm 970 x 1000 h. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

BASAMENTO costituito da  telaio di base realizzato da tubolare zincato perimetrale spessore mm 2,0  e traversini  in profilato zincato omega spess. 1,5 mm.

PAVIMENTO costituito da  truciolare idrofugo ad alta densità spess. 19 mm trattato con sostanza melamminica  (reazione al fuoco: classe 1) fissato al telaio di base sottostante.

PIANO  DI  CALPESTIO realizzato in   linoleum lavabile.

ANGOLARI E PROFILI a U di contenimento pareti in lamiera zincata verniciata.

PARETI

Pareti realizzate in pannelli coibentati con spessore di 50 mm formati da un sandwich di due lamiere preverniciate a fuoco lavabili con interposto poliuretano schiumato autoestinguente. Isolamento termico K=0.40. 

Schiuma secondo norme ASTM D1/692/62T. Norme ISO 3582. 

Coefficiente conduzione termica (=0.020 Kcal/mqh°C. 

Anigroscopicità trattandosi di materiale a celle chiuse per oltre il 95%. 

- Lamiere di supporto in acciaio zincato sistema SENDZIMIR norma UNI 5753/84.

Preverniciatura acrilica su linee in continuo con cicli a base di resine poliesteri, poliesteri siliconate, fluoruri di polivinilidene. COLORE BIANCO/GRIGIO RAL 9002.

COPERTURA

PIANA, realizzata in pannelli sandwich spessore 40 mm + 40 mm grecatura, aventi le stesse caratteristiche di quelli che formano le pareti. Portata neve 250 Kg/mq

Completa di PROFILO COPERTURA perimetrale A FILO PARETI in lamiera zincata verniciata color TESTA DI MORO RAL 8019  opportunamente sagomato con doppia funzione di GRONDA e di contenimento dei  pannelli tetto e parete. 

PLUVIALI fino a telaio di base per scarico acque piovane in tubolare zincato verniciato  color testa di moro RAL 8019.

I profili esterni ed interni della struttura del monoblocco (gronda, pluviali, angolari, profilo “U” di base) sono verniciati testa di moro RAL 8019. 

IMPIANTO  ELETTRICO

Realizzato nel pieno rispetto delle norme e leggi attualmente in vigore con particolare riguardo a:

- legge 46 del 5.3.90 Norme di sicurezza degli impianti;

- norme CEI 64/8 Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.

L' impianto elettrico avrà origine da un quadro elettrico generale QGD costituito da carpenteria in materiale isolante con portella trasparente e con montato e collegato gli interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali a protezione delle linee in partenza. La distribuzione principale avverrà tramite cordina FROR di adeguate sezioni, con caratteristiche di non propagazione dell'incendio, non propagazione della fiamma e contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio.

I cavi verranno posati in apposita canalina in PVC autoestinguente, posizionata a 5 cm dal soffitto. 

Dal presente impianto sono escluse la linea di alimentazione del prefabbricato e l'impianto esterno di messa a terra.

IMPIANTO ELETTRICO (canaline a vista/a norme) completo di:

n. 1 quadro con differenziale magnetotermico + interruttori magnetotermici adeguati;

n. 1 scatola stagna esterna con morsetti per alimentazione;

n. 1 scatola esterna per ingresso linea telefonica (cavo escluso);

n. 1 punto luce con plafoniera incandescente stagna (esterno);

n. 1 punto luce con plafoniera fluorescente 2x36W (neon);

n. 1 punto ufficio completo di:

n. 1 presa doppia bivalente 2x10/16 A+T;

n. 1 presa Schuko per p.c. (linea dedicata);

n. 1 presa telefono (escluso cavo).

Eseguito a norme CEI 64/8, legge 46/90, canaline a vista ispezionabili.

Il Centro Ecomobile dovrà inoltre prevedere:

-  n° 1 estintore a polvere da 6 kg

- n° 1 TOTEM  informatico  multimediale mobile atto a consentire di svolgere sia la attività di sensibilizzazione ed informazione ambientale che la funzione di informatizzazione di una stazione ecologica connettendosi con vari sistemi di pesatura. Esso dovrà svolgere la funzione di acquisizione e trasmissione dati. In particolare, dovrà consentire l’identificazione dell’utente, la pesatura certificata dei materiali conferiti con bilancia con portata da 60 kg, nonché la memorizzazione dei dati relativi a tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di ciascun materiale.

Il TOTEM dovrà poter contenere un file (data-base) di dimensioni minime tali da poter memorizzare e gestire tutti i potenziali fruitori del servizio reso dall’isola ecologica in cui può essere ubicato. 

Ogni utente che accederà al centro verrà identificato dal TOTEM sulla base dei dati anagrafici già in memoria o mediante l’utilizzo di una tessera magnetica (badge) che potrà essere fornita a ciascun utente (cittadino, attività commerciale, artigiano, scuola …).

Dopo l’identificazione, l’utente potrà pesare la frazione di rifiuto selezionandone preventivamente la tipologia sullo schermo del computer, e, successivamente, conferirla negli appositi contenitori contrassegnati. 

Nel TOTEM dovrà essere installato uno specifico software, la cui licenza è parte integrante della fornitura. Il software consentirà l’accensione del TOTEM da parte di un Operatore dotato di apposita tessera per il proprio riconoscimento. Il set-up del TOTEM dovrà essere possibile solo mediante l’intervento di un Operatore Avanzato che sarà dotato di una specifica tessere identificativa magnetica.

Il computer, che costituisce l’anima del TOTEM, dovrà essere di tipo industriale. 

Il TOTEM dovrà eseguire il trasferimento dei dati memorizzati alla stazione di ricevimento (PC escluso dalla fornitura) dei dati per mezzo di una chiave USB (non compresa nella fornitura) a cura di un operatore. Altresì, il TOTEM dovrà eseguire il trasferimento dei dati mediante un  modem GSM  (la tessera telefonica abilitata allo scambio dei dati è esclusa dalla presente fornitura).

Il TOTEM dovrà poter essere utilizzato anche come elemento autonomo (al di fuori dell’isola ecologica) utilizzabile all’interno di isole e piattaforme ecologiche, oltre che per sessioni didattiche quale strumento di informazione e comunicazione al fine di avvicinare gli utenti alla raccolta differenziata ed alle problematiche ambientali connesse; il TOTEM dovrà quindi essere dotato di una struttura carrellata per poter essere facilmente trasferito ed avere le  caratteristiche di resistenza idonee a resistere ad urti e vibrazioni derivanti dagli spostamenti.

Il TOTEM dovrà disporre delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

· Unica struttura carrellata in metallo che porta tutte attrezzature previste fra cui il sistema di pesatura, dotate di quattro ruote di cui piroettanti complete di dispositivo di bloccaggio;

· PC industriale;

· Monitor touch-screen da 15” a colori;

· Porta USB;

· Tastiera ausiliaria;

· Modem GSM con antenna;

· Lettore di badge magnetici a strisciamento;

· Stampante a colori a getto di inchiostro per  la stampa dello scontrino nei formati A5 ed A4 con emissione di un unico scontrino comprendente tutte le pesature effettuate in sequenza da un utente;

· Gruppo di continuità UPS con inverter on-line; 

· Interruttore magnetotermico a protezione di tutto il TOTEM;

· Sistema di pesatura omologato con portata 60 kg, divisione 20 grammi, con piattaforma di pesatura da 380 x380 mm in acciaio inox completo di terminale e display;

· Sistema audio che accompagna l’operatore e l’utente durante le fasi di conferimento;

· Il TOTEM dovrà consentire la connessione e la gestione di ulteriori due sistemi di pesatura (esclusi dalla fornitura); esso dovrà altresì consentire di effettuare il controllo accessi in caso di impiego presso una stazione ecologica, garantendo la gestione di sbarre automatiche (escluse dalla fornitura).

Il TOTEM dovrà essere dotato quantomeno delle seguenti licenze software:

· Licenza software “Windows XP Professional”

· Licenza software per la visualizzazione di icone a colori per la selezione dei materiali a video, la acquisizione dei dati, lo scarico oppure la trasmissione degli stessi ad un PC remoto;

· Licenza software di un gioco informatico per la gestione di  campagne di comunicazioni basate sul concetto di gioco atto a stimolare la sensibilizzazione degli utenti verso la raccolta differenziata; il gioco dovrà essere in grado di collegare il conferimento virtuoso di varie frazioni merceologiche di rifiuto alla vincita di premi (non compresi);

Si ritengono compresi:

· Trasporto sul territorio di competenza della Stazione Appaltante

· Formazione del personale addetto alla gestione del TOTEM

SOFTWARE DI GESTIONE DATI 

Il TOTEM della Stazione Ecologica dovrà consentire mediante apposito software, la cui licenza è parte integrante della fornitura, la Gestione Dati mediante la aggregazione e la elaborazione dei dati relativi ai conferimenti.

Il software dovrà consentire la determinazione di un BONUS che è possibile decurtare dalla TARSU ed consentirà l’elaborazione dei dati finalizzata al monitoraggio della raccolta ed al passaggio da TASSA a TARIFFA-TIA. 

Il software dovrà consentire la determinazione del bonus maturato da ciascun utente che ha conferito rifiuti presso la Stazione Ecologica. Il software dovrà consentire, inoltre, la stampa di report e di grafici per una facile visualizzazione dell’andamento della raccolta differenziata sul territorio. L’interfaccia con l’operatore dovrà essere di tipo “user-friendly”. Il software dovrà consentire di archiviare i dati storici assicurandone una immediata consultazione. 

BADGE

n. 5.000 badge con banda magnetica per identificazione utente a norma ISO 7810-7811-7812, con  spessore pari a 0,76 mm, livello di coercitività  Hi-Co 4000 e  posizione banda magnetica “in testa”. Fronte e retro dei badge dovranno essere personalizzati mediante serigrafia in quadricromia secondo le specifiche estetiche definite dalla Stazione Appaltante. Si ritengono compresi gli studi e le elaborazioni grafiche.

Il Progettista 

ing. Mauro DE MOLFETTA
I Collaboratori
geom. Francesco DE FELICE

geom. Fabio CALCAGNILE


