	ID
	Descrizione
	Unità 
	Qnt
	Mesi
	Prezzo unitario 
	Parziale 

	Totale 

	1
	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno


	Mq 
	810
	
	€ 16,00 
	€ 12.960,00 
	€ 12.960,00

	2
	Portone carraio a due battenti con tubolari metallici 

compresi di pilastri metallici di sostegno, infissi in getto di calcestruzzo e chiusura;  

in rete metallica plastificata 


	Mq 

Mq
	14

14
	1

11
	€ 36,00 

€ 1,60
	€ 504,00

                 €246,40
	€ 750,40

	3
	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,50


	M 
	300
	
	€ 11,00 
	€ 3.300,00 
	€ 3.300,00

	4
	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4


	Mq 
	200
	
	€ 30,10 
	€ 6.020,00
	€ 6.020,00

	5
	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4,00
	Mq 
	100
	
	€ 174,97
	€ 1.749,70
	€ 1.749,70

	6
	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il primo mese.

Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca


	cad
cad/30gg
	5

5
	1

11
	€ 353,55

€ 44,23
	€ 353,55

€ 2.432,65
	€ 2.786,20

	7
	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1 mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm 

Nolo per i mesi successivi al primo, comprese le opere di manutenzione e tenuta in esercizio


	cad
cad/30gg
	1

1
	1

11
	€ 387,78

€ 275,52 
	€ 387,78

€ 3.030,72
	€ 3.418,50

	8
	Impianto elettrico di cantiere completo di quadro generale di distribuzione, dispersori di terra, rete di collegamento equipotenziale, morsetteria e cavi, misuratori, illuminazione delle aree di servizio e di cantiere, progetto e certificazione, il tutto a norma di legge. Impianti di potezione scariche atmosferiche, impianto di terra,impianto antincendio, riferiti al cantiere. Allacciamento dell'area di cantiere alle varie utenze (acqua, fognatura, elettrico,telefono)


	a corpo 
	
	
	
	€ 15.000,00
	€ 15.000,00

	9
	Segnaletica di sicurezza del cantiere
	a corpo
	
	
	
	€ 12




























































































































.000,00 
	€ 1.000,00 

	10
	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4


	Mq 
	50 
	
	€ 1,96 
	€ 98,00 
	€ 98,00

	11
	Cassetta di medicazione da cantiere fino a 25 addetti, conforme al D.M. 388/03


	Cad
	10 
	
	€ 4,71 
	€ 47,10
	€ 47,10

	12
	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC
	Cad
	2
	
	€ 54,32
	€ 108,64
	€ 108,64

	13
	Imprevisti, varie ed eventuali, opere provvisionali la cui necessità dovesse emergere in corso d'opera della costruzione 


	
	
	a corpo 
	
	€ 3.000,00 
	€ 3.000,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Totale:
	€ 50.238,54 


